## map_3_23
map_3_22
Device_ID | Идентификатор объекта | Имя объекта | Тип Объекта | Описание | 371.center | 371.zoom | 371.bounds | 371.id | 371.kind | 371.isBase | 371.caption | 371.minZoom | 371.maxZoom | 371.updateInterval | 371.parent | 371.reference | 371.iconUrl | 371.iconSize | 371.popupAnchor | 371.crd | 371.description | 371.visible | 371.zooms | 371.popupUrl | 371.cols | 371.html | 371.visualization | 371.replace.CALL | 371.replace.VIDEO | 371.replace.CHAT | 371.replace.NAME | 371.replace.TEXT | 371.replace.CH4 | 371.replace.C3H8 | 371.replace.CO | 371.replace.H2 | 371.replace.DATA | 371.replace.UNIT | 371.content.icon | 371.content.icon_active | 371.replace.ON | 371.replace.OFF | 371.replace.ALARM
846 | 75 | 77 | 79 | 28 | 371.center | 371.zoom | 371.bounds | 371.id | 371.kind | 371.isBase | 371.caption | 371.minZoom | 371.maxZoom | 371.updateInterval | 371.parent | 371.reference | 371.iconUrl | 371.iconSize | 371.popupAnchor | 371.crd | 371.description | 371.visible | 371.zooms | 371.popupUrl | 371.cols | 371.html | 371.visualization | 371.replace.CALL | 371.replace.VIDEO | 371.replace.CHAT | 371.replace.NAME | 371.replace.TEXT | 371.replace.CH4 | 371.replace.C3H8 | 371.replace.CO | 371.replace.H2 | 371.replace.DATA | 371.replace.UNIT | 371.content.icon | 371.content.icon_active | 371.replace.ON | 371.replace.OFF | 371.replace.ALARM
1 | 43985 | Map:base | 54 | Карта НПЗ | [300,-190] | 2 | [[0,0],[700,-400]] | base | layer | 1 | Карта НПЗ | 2 | 5 | 200
1 | 43986 | Map:base/azs | 54 | Автозаправочные |  |  |  | azs |  |  | Автозаправочные |  |  |  | base
1 | 43987 | Map:base/azs.1 | 54 | АЗС-1 |  |  |  |  | icon |  | Маркер 1 |  |  |  |  | Site:PETROL-STATIONS/PETROL-STATION_1.gas_gun_1_1_activated | /svg/marker/Gas.svg | [40,40] | [0,-20] | [298,-78] | АЗС-1 | 1 | [1,2,3,4,5]
1 | 43988 | Map:base/azs.2 | 54 | АЗС-2 |  |  |  |  | icon |  | Маркер 2 |  |  |  |  | Site:PETROL-STATIONS/PETROL-STATION_1.gas_gun_1_1_activated | /svg/marker/Gas.svg | [40,40] | [0,-20] | [85,-332] | АЗС-2 | 1 | [1,2,3,4,5]
1 | 43992 | Map:base/location | 54 | Локации сотрудников |  |  |  | location |  |  | Локации сотрудников |  |  |  | base
1 | 43193 | Map:base/location.1 | 54 | Подключение |  |  |  |  | icon |  | Подключено локаций |  |  |  |  | Map:level02/4/120/-34 | /svg/marker/Loc.svg | [40,40] | [0,-20] | [156,-220] | Подключено локаций | 1 | [1,2]
1 | 43194 | Map:base/location.2 | 54 | Сергеева Анна |  |  |  |  | popup |  | Инженер конструктор <br>Сергеев Анна |  |  |  |  | Map:level02/4/120/-34 | /svg/marker/user_1.svg | [40,40] | [0,-20] | [295,-245] | Инженер конструктор Сергеева Анна | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/popup/user.svg'></visiobas> |  | Site:Geolocation/user_call_1 | Site:Geolocation/user_video_1 | :UserEvents/1 | Сергеева Анна | Инженер конструктор
1 | 43195 | Map:base/location.3 | 54 | Сластников Федор |  |  |  |  | popup |  | Инженер метролог <br>Сластников Федор |  |  |  |  | Map:level02/4/120/-34 | /svg/marker/user_2.svg | [40,40] | [0,-20] | [194,-196] | Инженер метролог Сластников Федор | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/popup/user.svg'></visiobas> |  | Site:Geolocation/user_call_2 | Site:Geolocation/user_video_2 | :UserEvents/2 | Сластников Федор | Инженер метролог
1 | 43196 | Map:base/location.4 | 54 | Травников Михаил |  |  |  |  | popup |  | Инженер геодезист <br>Травников Михаил |  |  |  |  | Map:level02/4/120/-34 | /svg/marker/user_3.svg | [40,40] | [0,-20] | [445,-107] | Инженер геодезист Травников Михаил | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/popup/user.svg'></visiobas> |  | Site:Geolocation/user_call_3 | Site:Geolocation/user_video_3 | :UserEvents/3 | Травников Михаил | Инженер геодезист
1 | 43197 | Map:base/location.5 | 54 | Валлиулина Рената |  |  |  |  | popup |  | Инженер геодезист <br>Валлиулина Рената |  |  |  |  | Map:level02/4/120/-34 | /svg/marker/user_4.svg | [40,40] | [0,-20] | [413,-139] | Инженер геодезист Валлиулина Рената | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/popup/user.svg'></visiobas> |  | Site:Geolocation/user_call_4 | Site:Geolocation/user_video_4 | :UserEvents/4 | Валлиулина Рената | Инженер сметчик
1 | 43994 | Map:base/car | 54 | Транспорт |  |  |  | Car |  |  | Транспорт |  |  |  | base
1 | 43995 | Map:base/car.1 | 54 | р047ак77 |  |  |  |  | icon |  | р047ак77 |  |  |  |  | Map:level02/4/120/-34 | /svg/marker/Car_truck.svg | [40,40] | [0,-20] | [261,-104] | р047ак77 | 1 | [3,4,5]
1 | 43996 | Map:base/car.2 | 54 | р429ак77 |  |  |  |  | icon |  | р429ак77 |  |  |  |  | Map:level02/4/120/-34 | /svg/marker/Car_truck.svg | [40,40] | [0,-20] | [110,-274] | р429ак77 | 1 | [3,4,5]
1 | 41994 | Map:base/sen | 54 | Анализаторы |  |  |  | Sen |  |  | Анализаторы |  |  |  | base
1 | 47000 | Map:base/tank | 54 | Хранение |  |  |  | Tank |  |  | Емкости |  |  |  | base
1 | 147002 | Map:base/light | 54 | Освещение |  |  |  | Lights |  |  | Освещение |  |  |  | base
1 | 147003 | Map:base/light.0 | 54 | Освещение 0 |  |  |  |  | html |  | Автомат | [5 empty] | /svg/marker/Lamp.svg | [40,40] | [0,-20] | [107.00,-267.00] | light-0 | 1 | [2,3,4,5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/Lamp.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BI_3200
1 | 1470031 | Map:base/light.0.1 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 1470032 | Map:base/light.0.2 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 147009 | Map:base/light.4 | 54 | Освещение 5 |  |  |  |  | html |  | Свет 05 | [5 empty] | /svg/marker/Lamp.svg | [40,40] | [0,-20] | [367.00,-130.00] | light-3 | 1 | [2,3,4,5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/Lamp.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BI_3204
1 | 147010 | Map:base/light.4.1 | 54 | Включить свет | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3904 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/lamp-on.svg | /html_vdesk/template/svg/lamp-off.svg
1 | 147011 | Map:base/light.5 | 54 | Освещение 6 |  |  |  |  | html |  | Свет 06 | [5 empty] | /svg/marker/Lamp.svg | [40,40] | [0,-20] | [380.00,-212.00] | light-4 | 1 | [2,3,4,5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/Lamp.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BI_3205
1 | 147012 | Map:base/light.5.1 | 54 | Включить свет | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3905 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/lamp-on.svg | /html_vdesk/template/svg/lamp-off.svg
1 | 147014 | Map:base/light.6 | 54 | Освещение 7 |  |  |  |  | html |  | Свет 07 | [5 empty] | /svg/marker/Lamp.svg | [40,40] | [0,-20] | [486.00,-170.00] | light-6 | 1 | [2,3,4,5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/Lamp.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BI_3206
1 | 147015 | Map:base/light.6.1 | 54 | Включить свет | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3906 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/lamp-on.svg | /html_vdesk/template/svg/lamp-off.svg
1 | 147016 | Map:base/light.7 | 54 | Освещение 8 |  |  |  |  | html |  | Свет 08 | [5 empty] | /svg/marker/Lamp.svg | [40,40] | [0,-20] | [425.00,-112.00] | light-7 | 1 | [2,3,4,5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/Lamp.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BI_3207
1 | 147017 | Map:base/light.7.1 | 54 | Включить свет | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3907 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/lamp-on.svg | /html_vdesk/template/svg/lamp-off.svg
1 | 47006 | Map:base/car.3 | 54 | Видео |  |  |  |  | popup |  | Камера онлайн 7 | [5 empty] | /svg/marker/camera.svg | [40,40] | [0,-20] | [442,-58] | Камера онлайн внешняя 7 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <iframe src='https://cameras.inetcom.ru/embed/11' width='300' height='170' frameborder='0'></iframe>
1 | 47009 | Map:base/sen.2 | 54 | PP-02 |  |  |  |  | popup |  | PP-02 |  |  |  |  | Site:GAS_ANALYZERS/GAS_ANALYZER_1 | /svg/marker/ex_icon.svg | [40,40] | [0,-20] | [315,-215] | PP-03 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/svg-element/gas/ex_analyzer2.svg'></visiobas> | [5 empty] | PP-02 | Site:GAS_ANALYZERS/GAS_ANALYZER_2.CH4_LEVEL | Site:GAS_ANALYZERS/GAS_ANALYZER_2.C3H8_LEVEL | Site:GAS_ANALYZERS/GAS_ANALYZER_2.Ex_LEVEL | Site:GAS_ANALYZERS/GAS_ANALYZER_2.H2_LEVEL | Site:GAS_ANALYZERS/GAS_ANALYZER_2.Ex_LEVEL
1 | 47007 | Map:base/tank.1 | 54 | Танк 01/3 |  |  |  |  | popup |  | Танк 01/3 |  |  |  |  | Site:TANKS/Tank_01 | /svg/marker/Tank.svg | [40,40] | [0,-20] | [462,-160] | Танк 01/3 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/svg-element/tank/Tank_A.svg'></visiobas> | [5 empty] | Нефть |  |  |  |  | Site:PETROL-STATIONS/PETROL-STATION_1.tankDT_level | тонн
1 | 47008 | Map:base/car.4 | 54 | Камера 1 |  |  |  |  | popup |  | Камера онлайн 1 | [5 empty] | /svg/marker/camera.svg | [40,40] | [0,-20] | [463,-168] | Камера онлайн внешняя 1 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <iframe src='https://cameras.inetcom.ru/embed/2' width='300' height='170' frameborder='0'></iframe>
1 | 47010 | Map:base/car.5 | 54 | Камера 2 |  |  |  |  | popup |  | Камера онлайн 2 | [5 empty] | /svg/marker/camera.svg | [40,40] | [0,-20] | [324,-162] | Камера онлайн внешняя 2 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <iframe src='https://cameras.inetcom.ru/embed/4' width='300' height='170' frameborder='0'></iframe>
1 | 47011 | Map:base/car.6 | 54 | Камера 3 |  |  |  |  | popup |  | Камера онлайн 3 | [5 empty] | /svg/marker/camera.svg | [40,40] | [0,-20] | [317,-247] | Камера онлайн внешняя 3 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <iframe src='https://cameras.inetcom.ru/embed/5' width='300' height='170' frameborder='0'></iframe>
1 | 47012 | Map:base/car.7 | 54 | Камера 4 |  |  |  |  | popup |  | Камера онлайн 4 | [5 empty] | /svg/marker/camera.svg | [40,40] | [0,-20] | [92,-340] | Камера онлайн внешняя 4 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <iframe src='https://cameras.inetcom.ru/embed/6' width='300' height='170' frameborder='0'></iframe>
1 | 47013 | Map:base/car.8 | 54 | Камера 5 |  |  |  |  | popup |  | Камера онлайн 5 | [5 empty] | /svg/marker/camera.svg | [40,40] | [0,-20] | [348,-264] | Камера онлайн внешняя 5 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <iframe src='https://cameras.inetcom.ru/embed/8' width='300' height='170' frameborder='0'></iframe>
1 | 47014 | Map:base/car.9 | 54 | Камера 6 |  |  |  |  | popup |  | Камера онлайн 6 | [5 empty] | /svg/marker/camera.svg | [40,40] | [0,-20] | [130,-282] | Камера онлайн внешняя 6 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <iframe src='https://cameras.inetcom.ru/embed/10' width='300' height='170' frameborder='0'></iframe>
1 | 48000 | Map:novoaltaisk | 54 | Новоалтайск | [300,-190] | 2 | [[0,0],[700,-400]] | novoaltaisk | layer | 2 | Новоалтайск | 2 | 5 | 200
1 | 48100 | Map:novoaltaisk/rp3 | 54 | Электроснабжение |  |  |  | Electricity |  |  | Электроснабжение |  |  |  | novoaltaisk
1 | 48101 | Map:novoaltaisk/rp3.1 | 54 | QF1-1 |  |  |  |  | html |  | QF_1_1 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [101.75,-23.75] | qf1-1 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_1.QF_1_1_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_1.QF_1_1_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_1.QF_1_1_ALARM
1 | 48102 | Map:novoaltaisk/rp3.2 | 54 | QF1-1 |  |  |  |  | html |  | QF_1_1 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [101.7,-23.6] | qf1-1 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_1.QF_1_1_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_1.QF_1_1_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_1.QF_1_1_ALARM
1 | 48103 | Map:novoaltaisk/rp3.1.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48104 | Map:novoaltaisk/rp3.1.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48105 | Map:novoaltaisk/rp3.3 | 54 | QF1-2 |  |  |  |  | html |  | QF_1_2 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [103.75,-23.75] | qf1-2 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_2.QF_1_2_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_2.QF_1_2_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_2.QF_1_2_ALARM
1 | 48106 | Map:novoaltaisk/rp3.4 | 54 | QF1-2 |  |  |  |  | html |  | QF_1_2 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [103.8,-23.6] | qf1-2 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_2.QF_1_2_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_2.QF_1_2_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_2.QF_1_2_ALARM
1 | 48107 | Map:novoaltaisk/rp3.3.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48108 | Map:novoaltaisk/rp3.3.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48109 | Map:novoaltaisk/rp3.5 | 54 | QF1-3 |  |  |  |  | html |  | QF_1_3 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [105.9,-23.75] | qf1-3 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_3.QF_1_3_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_3.QF_1_3_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_3.QF_1_3_ALARM
1 | 48110 | Map:novoaltaisk/rp3.6 | 54 | QF1-3 |  |  |  |  | html |  | QF_1_3 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [105.9,-23.6] | qf1-3 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_3.QF_1_3_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_3.QF_1_3_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_3.QF_1_3_ALARM
1 | 48111 | Map:novoaltaisk/rp3.5.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3903 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48112 | Map:novoaltaisk/rp3.5.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3903 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48117 | Map:novoaltaisk/rp3.7 | 54 | QF1-4 |  |  |  |  | html |  | QF_1_4 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [108,-22.7] | qf1-4 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_4.QF_4_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_4.QF_1_4_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_4.QF_1_4_ALARM
1 | 48118 | Map:novoaltaisk/rp3.8 | 54 | QF1-4 |  |  |  |  | html |  | QF_1_4 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [108,-22.6] | qf1-4 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_4.QF_4_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_4.QF_1_4_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_4.QF_1_4_ALARM
1 | 48119 | Map:novoaltaisk/rp3.7.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3904 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48120 | Map:novoaltaisk/rp3.7.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3905 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48121 | Map:novoaltaisk/rp3.9 | 54 | QF1-5 |  |  |  |  | html |  | QF_1_5 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [110.08,-23.75] | qf1-5 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_5.QF_1_5_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_5.QF_1_5_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_5.QF_1_5_ALARM
1 | 48122 | Map:novoaltaisk/rp3.10 | 54 | QF1-5 |  |  |  |  | html |  | QF_1_5 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [110.08,-23.6] | qf1-5 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_5.QF_1_5_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_5.QF_1_5_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_5.QF_1_5_ALARM
1 | 48123 | Map:novoaltaisk/rp3.9.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3905 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48124 | Map:novoaltaisk/rp3.9.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3905 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48125 | Map:novoaltaisk/rp3.11 | 54 | QF1-6 |  |  |  |  | html |  | QF_1_6 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [112.2,-23.75] | qf1-6 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_6.QF_1_6_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_6.QF_1_6_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_6.QF_1_6_ALARM
1 | 48126 | Map:novoaltaisk/rp3.12 | 54 | QF1-6 |  |  |  |  | html |  | QF_1_6 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [112.2,-23.75] | qf1-6 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_6.QF_1_6_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_6.QF_1_6_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_6.QF_1_6_ALARM
1 | 48127 | Map:novoaltaisk/rp3.11.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3906 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48128 | Map:novoaltaisk/rp3.11.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3906 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48129 | Map:novoaltaisk/rp3.13 | 54 | QF1-7 |  |  |  |  | html |  | QF_1_7 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [114.3,-23.75] | qf1-7 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_7.QF_1_7_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_7.QF_1_7_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_7.QF_1_7_ALARM
1 | 48130 | Map:novoaltaisk/rp3.14 | 54 | QF1-7 |  |  |  |  | html |  | QF_1_7 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [114.3,-23.6] | qf1-7 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_7.QF_1_7_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_7.QF_1_7_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_7.QF_1_7_ALARM
1 | 48131 | Map:novoaltaisk/rp3.13.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3907 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48132 | Map:novoaltaisk/rp3.13.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3907 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48133 | Map:novoaltaisk/rp3.15 | 54 | QF1-8 |  |  |  |  | html |  | QF_1_8 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [116.4,-23.75] | qf1-8 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_8.QF_1_8_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_8.QF_1_8_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_8.QF_1_8_ALARM
1 | 48134 | Map:novoaltaisk/rp3.16 | 54 | QF1-8 |  |  |  |  | html |  | QF_1_8 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [116.4,-23.6] | qf1-8 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_8.QF_1_8_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_8.QF_1_8_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_8.QF_1_8_ALARM
1 | 48135 | Map:novoaltaisk/rp3.15.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3908 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48136 | Map:novoaltaisk/rp3.15.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3908 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48137 | Map:novoaltaisk/rp3.17 | 54 | QF1-9 |  |  |  |  | html |  | QF_1_9 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [118.5,-23.75] | qf1-9 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_9.QF_1_9_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_9.QF_1_9_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_9.QF_1_9_ALARM
1 | 48138 | Map:novoaltaisk/rp3.18 | 54 | QF1-9 |  |  |  |  | html |  | QF_1_9 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [118.5,-23.6] | qf1-9 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_9.QF_1_9_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_9.QF_1_9_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_9.QF_1_9_ALARM
1 | 48139 | Map:novoaltaisk/rp3.17.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48140 | Map:novoaltaisk/rp3.17.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48141 | Map:novoaltaisk/rp3.19 | 54 | QF1-10 |  |  |  |  | html |  | QF_1_10 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [124.4,-23.8] | qf1-10 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_10.QF_1_10_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_10.QF_1_10_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_10.QF_1_10_ALARM
1 | 48142 | Map:novoaltaisk/rp3.20 | 54 | QF1-10 |  |  |  |  | html |  | QF_1_10 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [124.5,-23.6] | qf1-10 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_10.QF_1_10_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_10.QF_1_10_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_10.QF_1_10_ALARM
1 | 48143 | Map:novoaltaisk/rp3.19.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48144 | Map:novoaltaisk/rp3.19.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48145 | Map:novoaltaisk/rp3.21 | 54 | QF1-11 |  |  |  |  | html |  | QF_1_11 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [126.4,-23.75] | qf1-11 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_11.QF_1_11_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_11.QF_1_11_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_11.QF_1_11_ALARM
1 | 48146 | Map:novoaltaisk/rp3.22 | 54 | QF1-11 |  |  |  |  | html |  | QF_1_11 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [126.4,-23.6] | qf1-11 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_11.QF_1_11_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_11.QF_1_11_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_11.QF_1_11_ALARM
1 | 48147 | Map:novoaltaisk/rp3.21.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48148 | Map:novoaltaisk/rp3.21.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48149 | Map:novoaltaisk/rp3.23 | 54 | QF1-12 |  |  |  |  | html |  | QF_1_12 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [128.55,-22.6] | qf1-12 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_12.QF_1_12_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_12.QF_1_12_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_12.QF_1_12_ALARM
1 | 48150 | Map:novoaltaisk/rp3.24 | 54 | QF1-12 |  |  |  |  | html |  | QF_1_12 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [128.5,-22.6] | qf1-12 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_12.QF_1_12_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_12.QF_1_12_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_12.QF_1_12_ALARM
1 | 48151 | Map:novoaltaisk/rp3.23.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48152 | Map:novoaltaisk/rp3.23.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48153 | Map:novoaltaisk/rp3.25 | 54 | QF1-13 |  |  |  |  | html |  | QF_1_13 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [130.7,-23.8] | qf1-13 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_13.QF_1_13_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_13.QF_1_13_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_13.QF_1_13_ALARM
1 | 48154 | Map:novoaltaisk/rp3.26 | 54 | QF1-13 |  |  |  |  | html |  | QF_1_13 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [130.7,-23.6] | qf1-13 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_13.QF_1_13_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_13.QF_1_13_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_13.QF_1_13_ALARM
1 | 48155 | Map:novoaltaisk/rp3.25.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48156 | Map:novoaltaisk/rp3.25.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48157 | Map:novoaltaisk/rp3.27 | 54 | QF1-14 |  |  |  |  | html |  | QF_1_14 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [132.75,-23.8] | qf1-14 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_14.QF_1_14_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_14.QF_1_14_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_14.QF_1_14_ALARM
1 | 48158 | Map:novoaltaisk/rp3.28 | 54 | QF1-14 |  |  |  |  | html |  | QF_1_14 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [132.75,-23.6] | qf1-14 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_14.QF_1_14_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_14.QF_1_14_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_14.QF_1_14_ALARM
1 | 48159 | Map:novoaltaisk/rp3.27.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48160 | Map:novoaltaisk/rp3.27.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48161 | Map:novoaltaisk/rp3.29 | 54 | QF1-15 |  |  |  |  | html |  | QF_1_15 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [134.85,-23.8] | qf1-15 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_15.QF_1_15_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_15.QF_1_15_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_15.QF_1_15_ALARM
1 | 48162 | Map:novoaltaisk/rp3.30 | 54 | QF1-15 |  |  |  |  | html |  | QF_1_15 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [134.85,-23.6] | qf1-15 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_15.QF_1_15_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_15.QF_1_15_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_15.QF_1_15_ALARM
1 | 48163 | Map:novoaltaisk/rp3.29.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48164 | Map:novoaltaisk/rp3.29.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48165 | Map:novoaltaisk/rp3.31 | 54 | QF1-16 |  |  |  |  | html |  | QF_1_16 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [136.95,-23.8] | qf1-16 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_16.QF_1_16_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_16.QF_1_16_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_16.QF_1_16_ALARM
1 | 48166 | Map:novoaltaisk/rp3.32 | 54 | QF1-16 |  |  |  |  | html |  | QF_1_16 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [136.95,-23.6] | qf1-16 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_16.QF_1_16_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_16.QF_1_16_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_16.QF_1_16_ALARM
1 | 48167 | Map:novoaltaisk/rp3.31.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48168 | Map:novoaltaisk/rp3.31.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48169 | Map:novoaltaisk/rp3.33 | 54 | QF1-17 |  |  |  |  | html |  | QF_1_17 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [139.05,-23.8] | qf1-17 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_17.QF_1_17_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_17.QF_1_17_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_17.QF_1_17_ALARM
1 | 48170 | Map:novoaltaisk/rp3.34 | 54 | QF1-17 |  |  |  |  | html |  | QF_1_17 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [139.05,-23.6] | qf1-17 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_17.QF_1_17_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_17.QF_1_17_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_17.QF_1_17_ALARM
1 | 48171 | Map:novoaltaisk/rp3.33.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48172 | Map:novoaltaisk/rp3.33.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48173 | Map:novoaltaisk/rp3.35 | 54 | QF1-18 |  |  |  |  | html |  | QF_1_18 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [141.15,-23.8] | qf1-18 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_18.QF_1_18_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_18.QF_1_18_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_18.QF_1_18_ALARM
1 | 48174 | Map:novoaltaisk/rp3.36 | 54 | QF1-18 |  |  |  |  | html |  | QF_1_18 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [141.15,-23.6] | qf1-18 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_18.QF_1_18_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_18.QF_1_18_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_18.QF_1_18_ALARM
1 | 48175 | Map:novoaltaisk/rp3.35.1 | 54 | Включить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3901 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-off.svg
1 | 48176 | Map:novoaltaisk/rp3.35.2 | 54 | Выключить автомат | [11 empty] | Site:Engineering/LIGHTNING.BO_3902 | [22 empty] | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg | /html_vdesk/template/svg/qf-on.svg
1 | 48177 | Map:novoaltaisk/rp3.37 | 54 | QF1 |  |  |  |  | html |  | QF_1 | [5 empty] | /svg/marker/qf.svg | [30,30] | [0,-20] | [121.5,-21.6] | qf1 | 1 | [5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_18.QF_1_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1.QF_1_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1.QF_1_ALARM
1 | 48178 | Map:novoaltaisk/rp3.38 | 54 | QF1 |  |  |  |  | html |  | QF_1 | [5 empty] | /svg/marker/qf_small.svg | [15,15] | [0,-20] | [121.5,-21.4] | qf1 | 1 | [4] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/qf_small.svg'></visiobas> | [14 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1_18.QF_1_ON | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1.QF_1_OFF | Site:Novoaltaysk/RP_3.QF_1.QF_1_ALARM
1 | 48179 | Map:novoaltaisk/rp3.39 | 54 | COM_ALARM |  |  |  |  | html |  | COM_ALARM | [5 empty] | /svg/marker/alarm.svg | [15,15] | [0,-20] | [121.5,-25.4] | rp_3_alarm | 1 | [2,3,4,5] | $map-controller | 1 | <visiobas src='/svg/marker/alarm.svg'></visiobas> | [16 empty] | Site:Novoaltaysk/RP_3.COM_ALARM
1 | 49000 | Map:bc1 | 54 | Оздоровительный центр | [300,-190] | 2 | [[0,0],[700,-400]] | bc1 | layer | 2 | Оздоровительный центр | 2 | 5 | 200
1 | 49004 | Map:bc1/temp | 54 | Температура |  |  |  | temp |  |  | Температура |  |  |  | bc1
1 | 49001 | Map:base/buildings | 54 | Здания |  |  |  | Buildings |  |  | Здания |  |  |  | base
1 | 49002 | Map:base/buildings.1 | 54 | Оздоровительный центр |  |  |  |  | icon |  | Оздоровительный центр |  |  |  |  | Map:bc1/4/45/-50 | /svg/marker/plan.svg | [40,40] | [0,-20] | [461,-93] | Оздоровительный центр | 1 | [2,3,4,5]
1 | 50000 | Map:bc1/temp.1 | 54 | Помещение №1 |  |  |  |  | html |  | Помещение №1 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [28,-52] | Помещение №1 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_01
1 | 50001 | Map:bc1/temp.2 | 54 | Помещение №2 |  |  |  |  | html |  | Помещение №2 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [31,-58] | Помещение №2 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_02
1 | 50002 | Map:bc1/temp.3 | 54 | Помещение №3 |  |  |  |  | html |  | Помещение №3 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [52,-61] | Помещение №3 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_03
1 | 50003 | Map:bc1/temp.4 | 54 | Помещение №4 |  |  |  |  | html |  | Помещение №4 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [57,-59] | Помещение №4 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_04
1 | 50004 | Map:bc1/temp.5 | 54 | Помещение №5 |  |  |  |  | html |  | Помещение №5 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [53,-36] | Помещение №5 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_05
1 | 50005 | Map:bc1/temp.6 | 54 | Помещение №6 |  |  |  |  | html |  | Помещение №6 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [49,-33] | Помещение №6 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_06
1 | 50006 | Map:bc1/temp.7 | 54 | Помещение №7 |  |  |  |  | html |  | Помещение №7 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [20,-32] | Помещение №7 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_07
1 | 50007 | Map:bc1/temp.8 | 54 | Помещение №8 |  |  |  |  | html |  | Помещение №8 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [19,-54] | Помещение №8 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_08
1 | 50008 | Map:bc1/temp.9 | 54 | Помещение №9 |  |  |  |  | html |  | Помещение №9 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [15,-54] | Помещение №9 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_09
1 | 50009 | Map:bc1/temp.10 | 54 | Помещение №10 |  |  |  |  | html |  | Помещение №10 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [9,-56] | Помещение №10 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_10
1 | 500010 | Map:bc1/temp.11 | 54 | Помещение №11 |  |  |  |  | html |  | Помещение №11 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [32,-74] | Помещение №11 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_11
1 | 500011 | Map:bc1/temp.12 | 54 | Помещение №12 |  |  |  |  | html |  | Помещение №12 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [55,-72] | Помещение №12 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_12
1 | 500012 | Map:bc1/temp.13 | 54 | Помещение №13 |  |  |  |  | html |  | Помещение №13 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [62,-56] | Помещение №13 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_13
1 | 500013 | Map:bc1/temp.14 | 54 | Помещение №14 |  |  |  |  | html |  | Помещение №14 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [63,-40] | Помещение №14 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_14
1 | 500014 | Map:bc1/temp.15 | 54 | Помещение №15 |  |  |  |  | html |  | Помещение №15 | [5 empty] | /svg/marker/te_sensor.svg | [40,40] | [0,-20] | [25,-58] | Помещение №15 | 1 | [2,3,4,5] |  |  | <visiobas src='/svg/marker/te_sensor.svg'></visiobas> | [10 empty] | Site:Engineering/MedicalCenter.AI_15